### PLAN DE TRABAJO

LABORATORIO VI y VII

FCEyN - UBA

Lugar de Trabajo: Gerencia de Investigación y Desarrollo – Subgerencia: Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores – División: Aplicaciones a Materiales y Mediambiente  – C.A.C.− C.N.E.A.

Director: Dr. Mario E. Debray     debray@tandar.cnea.gov.ar

Objetivos:   Diseño, construcción y montaje de una cámara suplementaria para el Micro-haz de Iones Pesados del laboratorio Tandar.

Introducción

En el Depto. de Física de la CNEA se encuentra operativo desde hace algunos años un Micro-haz de iones Pesados (MiP) asociado al acelerador Tandar. El MiP permite el análisis, implantación, modificación de propiedades estructurales y micro-maquinado de diversos materiales en dimensiones micrométricas. Se trata de un dispositivo de muy alta precisión capaz de enfocar el haz de partículas de un acelerador sobre un punto de dimensiones micrométricas.

El rango de aplicaciones de este dispositivo es muy amplio. Existen varias líneas de trabajo que se llevan adelante con el MiP.

1) Micro-maquinado de dispositivos MEMS mediante haces de iones. La técnica utiliza haces de iones de alta energía fuertemente focalizados para fabricar estructuras  tri-dimensionales multi-nivel de elevada relación de aspecto en varios polímeros (positivos y negativos), Si y vidrios fotosensibles (Foturan). Mediante esta técnica es posible construir orificios, canales, ranuras, micro-válvulas, matrices de micro-lentes, micro-redes de difracción,  micro-acelerómetros, etc., los cuales pueden ser integrados con dispositivos micro-electrónicos.

2) Modificación de propiedades ópticas y desarrollo de guías de ondas controlables en cristales de  óptica no lineal, en particular el Niobato de Litio, para el desarrollo de un modulador óptico tipo Mach-Zehnder.

3) Daño por radiación en dispositivos semiconductores. La utilización del MiP permite realizar ensayos de daño producido por radiación ionizante sobre circuitos micro-electrónicos con gran resolución espacial y, de esta forma, la validación de técnicas de diseño para el endurecimiento de los mismos.

4) Las técnicas de análisis Micro-PIXE (MPIXE) y Micro-Rutherford Backscattering (MRBS) serán utilizadas para determinar la disolución y el comportamiento de la precipitación de especies metálicas que forman la capa catalizadora de los conjuntos membrana-electrodo (MEA - Membrane-Electrode Assembly) de celdas de combustible (PEM - Proton Exchange Membrane), mientras que Scanning Transmission Ion Microscopy (STIM) será adoptada para estudiar posibles cambios estructurales en las interfases de las membranas.

5) Daño por radiación en materiales. Estudio de la resistencia al daño por radiación de materiales a utilizar en el desarrollo de un nuevo acelerador (ESQ-Tandem) de alta corriente para la aplicación de la terapia BNCT (Boron Neutron Capture Therapy, Terapia por Captura neutrónica en Boro).

Descripción del proyecto.

La estación final de irradiación del MiP fue pensada y desarrollada originalmente para estudios analíticos. La cámara, que es de dimensiones reducidas, estaba preparada para alojar en posiciones fijas el detector de rayos-X, el microscopio y la copa de Faraday. Las muestras se mueven con un posicionador xyz de comando externo manual. En los últimos años se ha comenzado con aplicaciones como las enunciadas arriba en los puntos 1) a  5). Para estas nuevas líneas de trabajo es necesaria la automatización de ciertos componentes tales como: instalación de un nuevo posicionador nanométrico comandado desde una PC, posicionamiento de la FC, nuevo sistema de iluminación (ver Trabajo de Lab VI y VII, Nahuel Vega), posicionamiento automático del detector de partículas y detección de electrones secundarios mediante una MCP (Micro Channel Plate) para mejora de la normalización de la dosis entregada por el haz. Se piensa en un futuro inmediato colocar un goniómetro para un mejor posicionamiento de las muestras.

Tarea específica/contribución del alumno.

Dado que la cámara es de dimensiones reducidas (Diámetro de 15cm) es necesario aumentar el volumen de la misma pues no hay espacio suficiente para todo el equipamiento. Para esto se instalará un suplemento en la parte superior de la cámara para alojar los dispositivos mencionados.

Objetivos de la tarea del alumno: El Trabajo de Laboratorio del alumno estará centrado en el diseño, construcción e instalación del suplemento, así como del montaje de los nuevos dispositivos. Se harán las pruebas de vacío correspondientes. Si el tiempo que demanden las tareas lo permite, participará de un experimento en el que se pongan a prueba los sistemas instalados.

Desarrollo del Trabajo:

Laboratorio 6 (primer cuatrimestre).

1) Diseño y fabricación de la cámara suplementaria con sus accesorios de montaje.

Laboratorio 7 (segundo cuatrimestre).

2) Instalación y pruebas de vacío. Montaje de los sistemas y prueba de funcionamiento.

Conocimientos específicos que adquirirá el alumno:

Conocimientos sobre microscopios digitales y micro-imágenes.

Funcionamiento del MiP: guiado del haz y focalización. Óptica iónica.

Interacciones de los iones pesados con la materia.

Instalación en la cámara de vacío del micro-haz. Pruebas de vacío.

Funcionamiento de los detectores de rayos-X.

Producción de rayos-X mediante haces de partículas cargadas de alta energía.

Prueba del sistema en una irradiación (siempre y cuando la disponibilidad y funcionamiento del acelerador lo permitan).

Adquisición y análisis de datos.

Horas semanales dedicadas: 12 (doce).

Duración del Trabajo: Se estima que será completado sin inconvenientes en el término del actual año lectivo.

Publicaciones

1.  Microdistribution of Prospective BNCT-Compound CuTCPH in Tissue Sections with a Heavy Ion Microbeam

P. Stoliar, A. J. Kreiner, M. E. Debray, M. E. Caraballo, A. A. Valda, J. Davidson, M. Davidson, J. M. Kesque, H. Somacal, H. DiPaolo et al.

Applied Radiation and Isotopes 61, 771(2004)

2.  A Radiographic Technique With Heavy Ion Microbeams

Muscio J., Somacal H., Burlon A., Debray  M., et al.,

VI Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications. AIP Conference Proceedings, Volume 884, pp. 479-481 (2007), Iguazú, Argentina, 3-7 de octubre de 2005..

Keywords: radioactive ion beams, radiography, densitometry

DOI: 10.1063/1.2710635

3.  Radiographic Technique for Densitometric Studies Using Heavy Ion Microbeams

Muscio, J.; Somacal, H.; Burlon, A. A.; Debray, M. E.; Kreiner, A. J.; Kesque, J. M.; Minsky, D. M.; Valda, A. A.; Davidson, M.; Davidson, J.

VII Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications. AIP Conference Proceedings,Volume 947, pp. 491-492(2007), Cusco, Perú, 11-16 de junio de 2007.

DOI: 10.1063/1.2813866

4.  Planar optical waveguide formation in LiNbO3 by means of high energy ion implantation.

Nesprías F., Debray M.E., Fischer M., Lamagna A., Kreiner A.J., Davidson M., Davidson J., Redelico G.,Burlon A., Murruni L., Minsky D. and Somacal H.

VI Latin American Symposium on Nuclear Physics and Applications. AIP Conference Proceedings, Volume 884, pp. 489-491 (2007).

5.   Heavy Ion Micro-machining at the Tandar Laboratory

Debray M.E., Fischer M., Kreiner A.J., Lamagna A., Davidson M., Davidson J., Minsky D., Burlón A.

and Somacal H.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 267, Issue 1, January 2009, Pages 69-73.